Приложение N 9

Стандарт оснащения центра профессиональной патологии

N п/п	Наименование оборудования (оснащения)	Требуемое количество, шт.	
1.	Анализатор лазерный микроциркуляции крови компьютеризированный	1	
2.	Аппаратно-программный реографический комплекс	1	
3.	Бодиплятизмограф	1	
4.	Велоэргометр с пульсконтролем	1	
5.	Вибротестер	2	
6.	Динамометр медицинский, эспандер	2	
7.	Импедансометр	1	
8.	Комплекс компьютеризированный для исследования и диагностики кровенаполнения сосудов головного мозга	1	
9.	Компьютерный томограф	1	
10.	Масс-спектрометр	1	
11.	Плазменно-ионизационный фотометр	1	
12.	Прибор для определения ртути в биологических средах	1	
13.	Система кардиологическая диагностическая мониторная для проведения нагрузочных тестов	1	
14.	Спирометр	1	
15.	Ультразвуковая допплеровская система с датчиками для сосудов головного мозга, рук и ног	1	
16.	Фотоэлектроколориметр	2	
17.	Портативный радиометр для измерения уровня альфа-излучения (в случае использования в технологическом процессе источников ионизирующего излучения)	2	
18.	Портативный радиометр для измерения уровня гамма-бета-излучения (в случае использования в технологическом процессе источников ионизирующего излучения)	2